# 纯化水系统技术方案

项目演示文件，仅用于验证 Word_Compare 文档对比功能。

# 一、设计参数

系统设计产水量为 12 m³/h，运行方式为全自动。

压缩空气压力为 0.6～0.8 MPa。

电源要求：380 V / 50 Hz。

新增在线电导率仪，并预留远程通讯接口。

# 二、设备配置

| 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原水泵 | Q=15 m³/h | 2 | 一用一备 |
| 反渗透主机 | 12 m³/h | 1 | 自动运行 |
| 纯水箱 | 10 m³ | 1 | 材质 304 |
| 电导率仪 | 0～2000 μS/cm | 1 | 新增 |

# 三、交付与维护

该段文字内容不变，仅调整字体格式。

操作员培训、现场调试和运行维护资料均包含在交付范围内。

水质异常时，应检查仪表并按操作规程处理。

方案示意图片：